全国2011年10月高等教育自学考试

电力系统基础试题

课程代码：02300

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．电力系统由几种主要元件组成(　　　)

A．2	B．3

C．4	D．5

2．二次侧直接与用电设备相连的厂用降压变压器，二次侧额定电压较线路额定电压高(　　　)

A．20％	B．15％

C．10％	D．5％

3．无功功率负荷曲线同有功功率负荷曲线相比(　　　)

A．不完全相似	B．完全相同

C．完全不同	D．完全相似

4．电压为380/220V的三相四线制电力网，从安全的观点出发中性点接地方式为(　　　)

A．不接地	B．直接接地

C．经消弧线圈接地	D．经电阻接地

5．3～10KV电力网，当电网的接地电流大于30A时，应采用的接地方式为(　　　)

A．不接地	B．经电容接地

C．直接接地	D．经消弧线圈接地

6．为解决中性点不接地系统单相接地电流大，电弧不能熄灭的问题，最常用的方法是在中性点装设(　　　)

A．电阻	B．电容

C．消弧线圈	D．避雷器

7．由于电晕损耗难以计算，且数值相对较小。另外，在输电线路设计时已采取防止电晕的措施，可以忽略的线路参数为(　　　)

A．电阻	B．电导

C．电纳	D．电抗

8．在电力系统的稳态分析计算中，以下哪种不是负荷的表示方式(　　　)

A．恒定复功率	B．恒定阻抗

C．恒定导纳	D．恒定电压

9．采用标么制进行电力系统分析计算时，三相电路与单相电路的计算公式：(　　　)

A．完全相同	B．不同

C．不一定	D．部分相同

10．10kV电力网的平均额定电压为(　　　)

A．10.5kV	B．11kV

C．9.5kV	D．9kV

11．公式P=中的P表示(　　　)

A．三相有功功率	B．单相有功功率

C．三相无功功率	D．单相无功功率

12．某线路末端实际运行电压为U2，则用百分值表示的末端电压偏移可以表示为(　　　)

A．	B．

C．	D．

13．有一定无功功率储备的发电厂一般被选择作为(　　　)

A．PQ节点	B．PU节点

C．平衡节点	D．松弛节点

14．纯感性电路，bc两相短路时，故障点a相负序电流分量与正序电流分量相位关系(　　　)

A．同相位	B．滞后120°

C．相差180°	D．相差90°

15．两相短路接地的正序附加电抗为(　　　)

A.	B．

C．+	D．//

16．三相短路的短路电流的大小为正序分量的(　　　)

A．1倍	B．倍

C．倍	D．3倍

17．YN，dll接线的变压器星侧a相接地短路，角侧a相正序电流与星侧a相正序电流相位(　　　)

A．同相位	B．超前30°

C．滞后30°	D．滞后120°

18．转子运动方程是(　　　)

A．线性代数方程	B．非线性代数方程

C．非线性微分方程	D．线性微分方程

19．当不调节励磁而保持Eq不变时，随着发电机输出功率的缓慢增加(　　　)

A．功角减小	B．功角也增大

C．发电机端电压不变	D．发电机端电压UG增大

20．等面积定则主要用于分析简单系统的(　　　)

A．静态稳定	B．经济性

C．调压计算	D．暂态稳定

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．输电线路按结构可分为架空线路和______线路两类。

22．无备用式接线包括放射式，链式和______。

23．一台变压器变比为121/10.5kV，则它是升压还是降压变压器：______。

24．输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和______。

25．三相电力系统计算时，若采用有名制，线电压与线电流及阻抗关系的表达式为______。

26．电力系统潮流中，某物理量的单位为MVar，则该物理量为______。

27．进行电力系统潮流计算时，一般选择主调频发电厂母线作为______。

28．电力系统的______主要取决于无功功率的平衡。

29．电力系统的频率主要决定于______的平衡。

30．当电力系统稳态运行时，系统中有功负荷随频率变化的特性称为______。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．工程计算中，闭式网络的分开是在有功功率分点还是无功功率分点?为什么?

32．什么是“机电暂态过程”?

33．冲击电流指的是什么?它出现的条件如何?

34．写出f点b、c相发生两相短路的相边界条件。

四、简算题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

35．如图所示网络末端功率为120+j37.2MVA，末端电压为209kV，求首端功率和电压(忽略电压降横分量δU)。

36．画出图示系统K点发生不对称接地短路时的零序等值电路。

37．在简单系统中，发电机的容量为200MVA，惯性时间常数为5秒，在稳态运行时，转子突然产生了弧度/秒2的加速度。问：负荷发生了多大的变化?

38．单机无穷大系统的参数及初始运行状态如下。求：功率极限、静态稳定储备系数及初始运行角δ。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

39．某系统发电机组的单位调节功率为720MW/Hz，负荷的单位调节功率为80MW/Hz，当负荷增大120MW时，求：①要求频率无差调节时，发电机组的二次调频功率为多少?②要求频差不超过0.1Hz时，发电机组二次调频功率至少为多少?

40．下网络中K点发生两相短路接地，其中线路长为100km。x1=0.4Ω/km，x0=3x1，发电机G1=G2，SN=15MVA，xd″=0.125，正序电抗等于负序电抗，变压器T1=T2=T3，SN=15MVA，Uk％=10.0

①求短路电流周期分量初始值。

②求T2中性点电压。