全国2011年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．如图所示的四个电路中，符合方程U=-IR+E的电路是（      ）

2．直流电路如图所示，当开关S处于断开位置时，它两端的电压Uab应为（      ）

A．-5V

B．-1V

C．0V

D．5V

3．一只阻值100Ω的电阻，额定功率为1W，其额定电压是（      ）

A．0.1V	B．1V

C．10V	D．100V

4．图示电路中，当RP的阻值增大时，则（      ）

A．a、b两点电位均上升

B．a点电位上升，b点电位下降

C．a点电位下降，b点电位上升

D．a、b两点电位均下降

5．在正弦交流电路中，用符号I表示的物理量是电流的（      ）

A．瞬时值	B．最大值相量

C．有效值相量	D．有效值

6．已知电流i=10sin (100t+20°) mA，其有效值是（      ）

A．5mA	B．7.07mA

C．10mA	D．14.1mA

7．负载三角形连接的对称三相电路中，若每相负载均由R=5Ω的电阻和XL=10Ω的电感串联构成，当相电流为2A时，三相有功功率为（      ）

A．30W	B．40W

C．60W	D．180W

8．通过电感L=5mH的电流i=202sin (100 t+30°)A，则电感的端电压uL为（      ）

A．0.12sin (100t-60°) V	B．0.12sin (100t+120°) V

C．102sin (100t-60°) V	D．102sin (100t+120°) V

9．若负载的端电压为，流过负载的电流为，则负载的功率因数为（      ）

A．-1	B．-0.643

C．0.174	D．0.643

10．                                                           （      ）

11．为实现电动机的过载保护，在电动机控制系统中常接入（      ）

A．时间继电器	B．接触器

C．行程开关	D．热继电器

12．一台变压器的原绕组由两个承受110V电压的线圈绕成，

如图所示，若将其接到220V交流电源上，令二线圈串联，其

连接方式为（      ）

A．1、2连接，3、4接电源

B．1、4连接，2、3接电源

C．2、3连接，1、4接电源

D．2、4连接，1、3接电源

13．射极输出器的输出电压与输入电压的相位差为（      ）

A．0°	B．90°

C．120°	D．180°

14．图示运算放大器电路的输出电压u0为（      ）

A．-1V

B．0V

C．1V

D．2V

15．工作在放大状态的三极管示意图及其各极电位值与电流值如图所示，该三极管的类型属于（      ）

A．硅PNP三极管

B．锗PNP三极管

C．硅NPN三极管

D．锗NPN三极管

16．在放大电路中引入负反馈，可使（      ）

A．放大倍数提高	B．放大倍数降低

C．放大器工作不稳定	D．输出波形失真

17．TTL与非门电路在结构上具有（      ）

A．多个输入端、一个输出端	B．一个输入端、多个输出端

C．一个输入端、一个输出端	D．多个输入端、多个输出端

18．下述文字中正确的表述是（      ）

A．触发器是时序逻辑电路	B．触发器的输出状态与原状态无关

C．触发器是组合逻辑电路	D．触发器只能由与非门组成

19．有三个输入端的与非门电路的符号是（      ）

20．如图所示，设触发器初始状态为Qn，则时钟脉冲C到来后，触发器的状态Qn+1将为（      ）

A．时钟脉冲C

B．Qn

C．Qn

D．不定

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．当电压与电流取__________参考方向时，欧姆定律表达式为U=-RI。

22．图示电路中，I=__________A。

23．在正弦交流电路中，用公式S=UI计算、并用单位VA表示的物理量是__________。

24．正弦电压u1与u2的波形如图所示，则称u1与u2的相位关系为__________。

25．设有三相负载若|Za|=|Zb|=|Zc|、

，则称此三相负载为__________。

26．三相异步电动机在转子不转动时，电机的转差率s=__________。

27．硅二极管的死区电压约为__________V。

28．图示为某放大电路的直流通路，IB为0.03mA，三极管的β为50，管压降UCE为_________V。

29．MOS管的转移特性曲线是指漏极电流与__________的特性曲线。

30．已知门电路的输入端A、B、C及输出端F的波形如图所示，则F的逻辑表达式为_________。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．电路如图所示，已知R1=90Ω，R2=R3=30Ω，R4=15Ω，R5=60Ω，试求当开关S闭合断开两种情况下a、b两端的等效电阻。

32．求图示电路中的US。

33．图示正弦电路中，电源电压的最大值为311V，电阻R1=500Ω，R2=1000Ω，求电压表和电流表的读数及R2所消耗的功率P（设电压表内阻无穷大，电流表内阻为零）。

34．图示为正弦交流电路，已知U=220V，I=4.2A，电路的有功功率P=325W，电源频率f=50Hz，求R、C及阻抗角

35．图示运算放大电路中，信号电压uS=1V,求输出电压u0.

36．设触发器的初始状态为0，已知时钟脉冲C及输入端R、S的波形如图所示，试画出输出端Q的波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37．一台单相变压器额定容量为SN=50kVA，额定电压为6kV/230V，满载时副边电压U2=220V，负载的cos =0.85.

求：（1）变比K；

（2）原绕组额定电流I1N；

（3）副绕组额定电流I2N；

（4）满载时的电压调整率U%；

（5）满载时变压器输出的有功功率P2。

38．电路如图示，试计算输出电压u01及u0.