浙江省2011年4月高等教育自学考试

计量技术与管理试题

# 课程代码：01960

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.量是现象、物体或物质可定性区别和定量确定的(      )

A.特点	B.属性

C.特征	D.性质

2.计量是实现单位统一、量值(      )

A.可靠的活动	B.精准的活动

C.准确可靠的活动	D.准确的活动

3.标准电阻属于(      )

A.单值量具	B.多值量具

C.计量仪器	D.计量仪表

4.游标卡尺属于(      )

A.实物量具	B.多值量具

C.计量仪器	D.简单量具

5.检定是查明和明确计量器具是否符合(      )

A.国家标准的程序	B.行业标准的程序

C.客户需求的程序	D.法定要求的程序

6.精度是(      )

A.精密度的简称	B.准确度的简称

C.精准度的简称	D.不确定度的简称

7.计量确认除了包含校准、修理、封印、标记等一系列操作，还包括(      )

A.检定	B.调整

C.判定	D.记录

8.电阻率Ωm的中文符号是(      )

A欧姆米	B.欧·米

C.欧姆—米	D.欧姆×米

9.我国计量管理的根本依据是(      )

A宪法	B.刑法

C.质量法	D.计量法

10.计量基准的更新和改装由下列哪个部门负责批准？(      )

A基准建立单位	B.基准建立负责人

C.国务院	D.国务院计量行政部门

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.每一件事物只有当可以_________时才能认识。

2.量值一般是一个数乘以测量单位所表示的_________的大小。

3.计量器具按其在检定系统表中的位置可分为计量基准、计量标准和_________。

4.计量确认是为确保测量设备处于_________的状态所需要的一组操作。

5.SI中基本单位有米、_________、秒、安培、开尔文、摩尔、坎德拉。

6.我国法定计量单位是以_________为基础。

7.计量法规定：计量检定工作应当按照_________的原则，就地就近进行。

8.计量检定必须按照国家_________进行。

9.国家计量检定规程是对计量器具的_________、检定项目、检定条件、检定方法、检定周期和检定结果处理所做的技术规定。

10.计量标准器的考核范围是_________、部门（行业）和企业、事业单位的最高计量标准器。

11.计量器具型式评价是为确定计量器具型式是否符合_________、技术要求和法制管理要求所进行的技术评价。

12.型式批准是省计量行政部门对计量器具的型式做出符合我国_________的一种行政许可，包括型式评价、型式的批准决定。

13.需要实施强制检定的计量器具主要用于_________、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的计量器具。

14.我国计量器具的型式批准标志的英文字母缩写是_________。

15.最早对实验室进行有组织审查认可活动的国家是_________。

16.根据CNAS-RL01规定，申请认可的实验室或所在的组织是一个能够承担_________的实体。

17.企业计量工程能力指数是衡量计量器具和测量方法的_________能否满足生产和管理中各种参数测量精度要求的重要指标。

18.测量管理体系应确保满足规定的_________。

19.测量管理体系中的计量要求可表示为_________、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件和操作者技能要求。

20.测量管理体系是为完成_________并持续控制测量过程所必须的一组相互关系或相互作用的要素。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1.计量

2.计量器具

3.计量单位制

4.计量器具新产品

5.企业计量工程能力指数

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

1.国际单位制的优点有哪些？

2.计量法律的作用是什么？

3.推行OIML合格证书的目的是什么？

4.我国实验室认可方面的法律有哪些？

5.依据ISO/IEC 17025规定，实验室认可的技术要求有哪些？

五、分析综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.对于检验尺寸为180±0.05mm的外径，分别选用游标卡尺和外径千分尺进行测量，请计算两种计量器具的Mcp值；若要求达到1级计量合格水平，在正常情况下应选择哪种计量器具？（注：对于游标卡尺，U1=±20μm；对于外径千分尺，U1=±9μm）

2.某企业按照ISO10012标准建立了测量管理体系，并运行实施了一年。假如您是管理者代表，您如何从标准的角度对管理体系的适宜性和有效性进行评估？