全国2010年年10月高等教育自学考试 
混凝土结构设计试题 
课程代码：02440 

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题圈要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。 
1.与结构抗力无关的因素是( )
A.设计强度 
B.设计弯矩 
C.截面尺寸 
D.钢筋直径 
2.永久荷载的分项系数γG=1.35适用于( )
A.由可变荷载效应控制的基本组合 
B.由永久荷载效应控制的基本组合 
C.荷载效应的偶然组合 
D.荷载效应的频遇组合 
3.下列有关地震的说法中，不正确的是( )
A.大于5级的地震称为破坏性地震 
B.我国现行抗震规范采用两阶段设计法 
C.低于7度的地区为非抗震设防区 
D.纵波又称P波 
4.下列有关地震的说法中，正确的是( )
A.造成建筑物和地表破坏的地震波主要是体波 
B.地壳中产生地震波的部位称为震源 
C.纵波是剪切波 
D.横波引起地面的竖向振动 
5.某框架结构采用整体平板式基础，该基础的类型属于( )
A.独立基础 
B.条形基础 
C.十字形基础 
D.筏式基础 
6.单层厂房排架柱内力组合时，一般不属于控制截面的是( )
A.上柱柱顶截面 
B.上柱柱底截面 
C.下柱柱顶截面 
D.下柱柱底截面 
7.我国现行荷载规范规定，在计算风荷载时地面粗糙度分为( )
A.两类 
B.三类 
C.四类 
D.五类 
8.剪力墙设计时，提高墙肢斜截面抗剪承载力的措施不包括( )
A.增加墙肢竖向分布钢筋 
B.增加墙肢水平分布钢筋 
C.提高混凝土强度等级 
D.增加墙肢厚度 
9.下列地基中，地震时可能发生液化的是( )
A.饱和松砂 
B.淤泥质土 
C.饱和粘土 
D.冲填土 
10.采用底部剪力法时，突出屋面的屋顶间的水平地震作用效应宜放大( )
A.1.5倍 
B.2.0倍 
C.2.5倍 
D.3.0倍 
11.与水平地震影响系数无关的是( )
A.建筑场地类别 
B.结构自振周期 
C.抗震设防烈度 
D.建筑平面形状 
12.关于框架柱的轴压比，下列说法中正确的是( )
A.设定轴压比限值是为了保证框架柱的抗震延性 
B.设定轴压比限值是为了保证框架柱的极限承载力 
C.轴压比限值与结构体系无关 
D.轴压比限值与抗震等级无关 
13.符合条件ζ>[ζ]，且α≥10的剪力墙，可判定为( )
A.整体墙 
B.小开口墙 
C.联肢墙 
D.壁式框架 
14.结构设计中，高层建筑的高度是指( )
A.基础顶面至主要屋面的距离 
B.基础顶面至突出屋面电梯间的距离 
C.室外地面至主要屋面的距离 
D.室外地面至突出屋面电梯间的距离 
15.剪力墙的翼缘有效宽度取( )
A.翼缘厚度的3倍、墙间距的一半和总高度的1/20中的最小值 
B.翼缘厚度的6倍、墙间距的一半和总高度的1/20中的最小值 
C.翼缘厚度的3倍、墙间距的一半和总高度的1/20中的最大值 
D.翼缘厚度的6倍、墙间距的一半和总高度的1/20中的最大值 
16.有关剪力墙的布置，下列说法中不正确的是( )
A.剪力墙应双向或多向布置 
B.剪力墙的门窗洞口宜上下对齐，尽量避免出现错洞墙 
C.墙肢截面长度与厚度之比不宜小于2
D.每个独立墙段的总高度与长度之比应大于2
17.有关框架结构的计算简图，下列说法中不正确的是( )
A.框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离 
B.底层柱的长度应取基础顶面N=层楼板顶面之间的距离 
C.框架各跨跨度相差不大于10％时，可简化为等跨框架计算 
D.不等跨框架简化为等跨框架后，计算跨度应取原框架中的最小跨度值 
18.关于反弯点法，下列说法中不正确的是( )
A.假定横梁的抗弯刚度无限大 
B.假定各层柱的反弯点均在柱高的中点 
C.假定梁柱节点转角为零 
D.其适用条件是梁柱线刚度比大于3
19.关于水平荷载作用下的框架结构侧移，下列说法中正确的是( )
A.房屋高宽比越大，由柱轴向变形引起的侧移越大 
B.一般对赢度超过50m的房屋，不必考虑梁柱弯曲变形对侧移的影响 
C.各楼层的层间侧移露上而下逐渐减小 
D.各楼层处的水平侧移之和即框架顶点的水平侧移 
20.在对框架柱进行正截面设计时，需考虑的最不利组合一般不包括( )
A.|M|max及相应的N 
B.|M|min及相应的N
C.|N|max及相应的M 
D.|N|min及相应的M

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 
21.荷载效应S和结构抗力R都是具有各自分布规律的_________变量。 
22.与失效概率限值[pf]相对应的可靠指标称为_________可靠指标，记作[β]。 
23.单层厂房的支撑分为屋盖支撑和_________支撑两类。 
24.吊车梁的疲劳强度验算时，只考虑一台吊车，且不考虑吊车_________荷载的影响。 
25.在抗震第一阶段设计时，按_________作用效应和其他荷载效应的基本组合验算构件的承载力。 
26.地震系数k是地面水平运动最大加速度与_________的比值。 
27.高度超过150m的高层建筑混凝土结构应满足_________耍求，对住宅、公寓，结构顶点最大加速度不应大于0.15m／s2。 
28.考虑框架与剪力墙之间梁的转动约束作用时，框架—剪力墙的结构体系称为_________体系。 
29.框架节点区的混凝土强度等级，应不_________于柱的混凝土强度等级。 
30.在风荷载作用下，迎风面一侧的框架柱将产生轴向_________力。 
三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
31.简要说明剪力墙结构中系数α的物理意义，并判断α<10时剪力墙的类型。 
32.牛腿设计的主要内容是什么?
33.简述梁柱节点在地震作用下破坏的主要原因。 
34.在框架—剪力墙的计算中，为何有时要对综合框架总剪力Vf进行修正?当Vf<0.2Vo时，如何修正?
35.简述用D值法确定框架柱反弯点位置的主要步骤。

[image: image1.jpg]B AR (AR 5 1R, 3765, L0 5)
36. ROBEAET RERMINE 56 BT ERDRIRAMEFRA »=1600/ n's ERE
REARERTHE =1 10/ w'. RREESEMZS NIRRT B RENEE

mRER
adonn Fep Ay FROTSufab, £.A1.0, 851 (ata))

364 (AL mm )

BENTEHAEEN do00en, SHEFEEREEH 0. 450

37, ZREERHRINE 37 B
SHHRHERER A 0. 255, IEERAENS E, o.0.16:; IR AfE, BIE CHAM DR
UEBRIEERILL B 20 5 05 1 2. WUAREBTIEVTEY C (EMITSHE, FFmCEIemE.

L L

w37
8. % ¢ ENSHRETERSGHN, SEENTHARESRN: 6=1500kH, 6=6=1200kN,
G=1000kN; EBHBAWBRIESHH K=4.0X 10N/ m £=K=5.0X 106N/ K=3.2
X10%N/ ne AR R ERS B R,

€ 5

|

Gom

08T =T fi vs0m)




[image: image2.jpg]0. TR FEHPRGTE MM 5 B #9RES 15, 1n S 3,90 0=1.5kN/ n
SHERAMBIEZELN 1 1.7 1 1. WAEOSERER L M T

:=0. T5KN/ my s By
TREEASEE.

@R AT R fc g8 £.=0.34)

15N,

1,

15

W30 I

Loom | 6om |

ERIRSESRA EMEE 40 BATR. SHELRIENA
1.0X10%K * my DAEWBRIEBERICH 0.6, PHEWH
RIS EREH 0. 7. Wt EIZERMMIESHTIS 1260
TRAEMTSE.





