# 浙江省2011年1月高等教育自学考试

## 电力系统分析试题

### 课程代码：02310

一、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.系统D点发生不对称故障，Ea是正序网络中发电机等值电势，其值等于______。

2.短路电流最大可能瞬时值，称为______电流。

3.单相接地短路故障复合序网是三序网______。

4.若已知线路阻抗R+jX、线路末端电压U2∠0°，负荷P+jQ，则线路的电压降落可表示为______。

5.输电线上装置自动重合闸可以提高______。

6.消弧线圈通常采用______补偿方式。

7.电力系统的有功电源主要有______。

8.三相短路时短路容量SD的标幺值等于______。

9.采用比例型励磁调节器时，能近似认为E′为恒定，则此时发电机电磁功率计算式为______。

10.当供电电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10％时，则电源可作为______处理。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11.在电力系统稳态分析的标幺值计算中，通常以______为预先指定的基准值。(      )

A.电压和电流	B.电压和阻抗

C.电压和功率	D.功率和阻抗

12.负荷的峰谷差是指日负荷曲线的(      )

A.最大负荷值	B.最大负荷与平均负荷之差

C.最大负荷与最小负荷之差	D.平均负荷与最小负荷之差

13.同步发电机稳态运行时空载电势Eq计算公式是Eq=(      )

A.Xadif	B.Xdif

C.Xfif	D.Xd'if

14.在标幺制系统中，有功功率的标幺值的单位为(      )

A.用kW表示	B.用MW表示

C.用W表示	D.无量纲

15.强行励磁作用是(      )

A.提高正常运行时发电机母线电压	B.提高静态稳定极限

C.提高暂态稳定性	D.对提高静态、暂态稳定均有利

16.空载电势Eq在三相短路瞬时将(      )

A.保持不变	B.要变小

C.要变大	D.等于零

17.双回输电线中一回发生故障跳闸时，采用自动重合闸可以(      )

A.提高暂态稳定性	B.提高静态稳定性

C.同时提高暂态、静态稳定性	D.防止另一回线过负荷

18.在系统运行中，调频厂最好由______担任。(      )

A.核电厂	B.热电厂

C.非洪水季节水电厂	D.高效率机组火电厂

19.在电压波动频繁的场合，哪一种调压方式效果较理想？(      )

A.改变发电机端电压	B.改变变压器变比

C.并联无功补偿	D.串联电容补偿

20.短路容量的计算式子为SD=______MVA。(      )

A.UAV*ID*	B.3UAV(KV)ID(KA)

C.UAV(KV)ID(KA)	D.3UAV(KV)ID*

21.线路末端的电压调整是指(      )

A.线路始末两端电压相量差	B.线路始末两端电压数值差

C.线路末端电压与额定电压之差	D.线路末端空载时与负载时电压之差

22.有功功率在并列运行的发电机组间分配的原则是按______相同。(      )

A.耗量特性	B.比耗量特性

C.效率	D.耗量微增率

23.隐极同步发电机在ABC坐标系下，定子与转绕组间互感为(      )

A.常数	B.变化，周期为2π

C.变化，周期为π	D.变化，周期为π／2

24.采用分裂导线，与相同截面的普通架空三相输电线相比，可使其线路对地电容(      )

A.增大	B.减小

C.不变	D.无法确定

25.变压器的非标准变比是指变压器两侧(      )

A.网络额定电压之比	B.绕组额定电压之比

C.实际分接头之比	D.实际分接头电压之比÷网络额定电压之比

三、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

26.电力系统常用的调压措施有哪些?

27.潮流计算中通常将节点分成哪几类?各类节点的已知变量是什么(用P、Q、V、δ表示)?

28.画出q轴次暂态电抗X″q的等值电路，说明图中元件表示什么?

29.所谓电力系统静态稳定性是指什么?

30.发电机运行极限受哪些约束?(写出3条)

四、计算题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

31.某电厂两台发电机并列运行，其耗量特性分别为：

FG1=4+0.5PG1+0.02PG12    75MW≤PG1≤125MW

FG2=4+0.5PG2+0.03PG22    50MW≤PG2≤100MW

求负荷为150MW时的发电机经济功率分配。

32.已知系统简化负荷曲线如图。求负荷全年电量和最大负荷利用小时数。

33.图示系统中，元件参数均标于图中，变压器中性点接30Ω电抗。UD(0)=1.0

计算：D点发生单相短路时的短路电流ID(标幺值)(取SB=60MVA，UB=UAV)

34.下图为某种不对称短路的复合序网。请作如下说明：

(1)这是什么类型短路

(2)在图中表明元件名称及序电流、序电压方向。

五、综合计算题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

35.当发电机空载电势Eq=恒定时，考虑阻尼作用，小干扰法分析时，转子运动方程式如下：

dΔωdt=Δω⋅ωNdΔωdt=−1TJ[D⋅Δω+SEqΔδ]

要求：

(1)请按下表回答，填写；(式中SEq=dPEdδ)

(2)说明TJ的物理意义。

|  | 名称 | 单位（有名或标幺值） |
| --- | --- | --- |
| Δδ |  |  |
| Δω |  |  |
| ωN |  |  |
| TJ |  |  |
| SEq |  |  |
| D |  |  |

36.网络某点D，发生b，c两相短路接地，已求得三序等值电抗XD1，XD2和XD0，并已求得三序分量(以a相为基准相)I1，I2和I0，求：

(1)画出复合序网(要求表明电流、电压方向)；

(2)求流入地中的电流IN(用上述已知量表示)。