浙江省2007年10月高等教育自学考试

分析化学（二）试题

课程代码：03047

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.根据试样用量的多少，微量分析是指(　　　)

A.0.01-0.1g	B.0.1-10mg

C.>0.1g	D.<0.1mg

2.样品中被测组分是Al（MAl=26.98g/mol），称量形式是Al2O3（MAL2O3=101.96g/mol），则换算因数F值是(　　　)

A.0.5292	B.0.2646

C.3.7791	D.1.8895

3.在含有AgCl沉淀的溶液中，加入氨水，将使AgCl沉淀的溶解度增大，这种效应属于(　　　)

A.同离子效应	B.异离子效应

C.配位效应	D.酸效应

4.在非水滴定中，标定HClO4常用的基准物质是(　　　)

A.无水碳酸钠	B.硼砂

C.苯甲酸	D.邻苯二甲酸氢钾

5.用沉淀滴定法测定Ag+，选用下列何种方式为宜？(　　　)

A. Mohr法直接滴定	B. Mohr法间接滴定

C. Volhard法直接滴定	D. Volhard法间接滴定

6.Ca2+、Mg2+离子共存时，在何种条件下，不加掩蔽剂可用EDTA滴定Ca2+？(　　　)

A. pH=5	B. pH=10

C. pH=12	D. pH=2

7.用浓度为0.1000mol·L－1的I2标准溶液标定Na2S2O3溶液，若标定结束时所消耗I2溶液体积和Na2S2O3溶液体积相等，则Na2S2O3溶液的浓度为(　　　)

A.0.1000mol·L－1	B.0.2000mol·L－1

C.0.05000mol·L－1	D.0.01000mol·L－1

8.若使用永停滴定法滴定至化学计量点时电流降至最低点，则说明(　　　)

A.滴定剂和被滴定剂均为不可逆电对

B.滴定剂和被滴定剂均为可逆电对

C.滴定剂为可逆电对，被滴定剂为不可逆电对

D.滴定剂为不可逆电对，被滴定剂为可逆电对

9.玻璃电极使用前必须在水中浸泡，其主要目的是(　　　)

A.清洗电极	B.活化电极

C.校正电极	D.清除吸附杂质

10.吸光性物质的摩尔吸光系数取决于下列哪种因素？(　　　)

A.比色皿厚度	B.该物质浓度

C.吸收池材料	D.入射光波长

11.某化合物中两种质子，在100MHz的仪器上测出其化学位移差（δ）为1.1ppm，在200MHz的仪器上测出的结果为(　　　)

A.δ差为2.2ppm	B.共振频率差为55Hz

C.δ差为1.1ppm	D.共振频率差为110Hz

12.某一化合物的质谱图上出现M、M+2及M+4峰，其相对丰度为9∶6∶1，则该化合物的分子式中含氯原子(　　　)

A.1个	B.2个

C.3个	D.4个

13.在气液色谱中，色谱柱的使用上限温度取决于(　　　)

A.样品中沸点最高组分的沸点	B.样品中各组分沸点的平均值

C.固定液的沸点	D.固定液的最高使用温度

14.在化学键合相色谱法中，选择不同类别的溶剂，可以改善分离度，因为(　　　)

A.提高分配系数比	B.容量因子增大

C.保留时间增长	D.色谱柱柱效提高

15.要使两组分的相对比移值发生变化，可以采用的手段是(　　　)

A.改变薄层厚度	B.改变固定相粒度

C.改变展开温度	D.改变固定相种类

二、多项选择题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.下列化合物中，适宜作紫外光谱测定的溶剂有(　　　　　)

A.甲醇	B.苯乙酮	C.正己烷

D.正丁醚	E.碘丁烷

2.下列哪些属于影响物质荧光效率的外部因素？(　　　　　)

A.共轭效应	B.溶剂极性	C.温度

D.溶液pH值	E.刚性结构

3.下列振动类型中能产生红外吸收的是(　　　　　)

A.乙炔分子中的-C≡C-对称伸缩振动

B.CO2分子中的O=C=O对称伸缩振动

C.CH3-CH2Cl分子中的C-C对称伸缩振动

D.乙烯分子中的C=C对称伸缩振动

E.CH2=CHOCH3分子中的=C-O-C对称伸缩振动

4.下述原子核的自旋量子数不为零的是：(　　　　　)

A.11
            H	B.613
            C	C.816
            O

D.612
            C	E.714
            N

三、填空题(本大题共9小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.指出下列各情况会引起何种误差（系统误差，偶然误差）

试剂含被测组分__________；样品在称量时，室内气压稍有变动__________。

2.基准物质必须具备下列条件：__________，__________，物质的性质稳定，物质易溶于适当的溶剂以及物质具有较大的摩尔质量。

3.非水酸碱滴定中，一般酸性溶剂对碱具有__________效应；碱性溶剂对碱具有__________效应。

4.Mohr法测定Cl-的含量，以__________作指示剂，出现__________颜色的沉淀指示滴定终点的到达。

5.EDTA滴定金属离子，准确滴定（TE<0.1%）的条件是__________。

6.间接碘量法包括__________和__________两种。

7.电位滴定法中，以E-V（E为电位，V为滴定剂体积）曲线的__________所对应的体积为滴定终点体积；以ΔE/ΔV-V曲线的__________所对应的体积为滴定终点体积。

8.只由C、H、N元素组成的分子离子，如果质量数为奇数，必定含有__________个氮原子；如果质量数为偶数，则含有__________个氮原子。（奇数、偶数）

9.用外标法定量时，为获得准确的数据，要求__________以及实验条件恒定。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1.标准溶液

2.置信度

3.指示电极

4.化学位移

5.边缘效应

五、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1.简述挥发法的分类以及各类方法的适用性。

2.在配位滴定中，常用的掩蔽干扰离子的办法有哪些？

3.1，3-丁二烯在己烷中测得其紫外吸收光谱中有个吸收带λmax在217nm，若改为在乙醇中测定，将会发生怎样的变化，试说明其原因。

六、计算题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）

1.已知某一元弱酸的pKa=4.00，现有浓度约为0.1mol/L的该弱酸溶液，能否直接用0.1000mol/L NaOH标准溶液准确滴定？若能，请计算计量点的pH值。

2.两个化合物A和B在气液色谱柱（n=14400块）上分离，测得两物质的保留时间分别为tRA=200秒，tRB=220秒，求A和B在此色谱柱上的分离度Rs；并判断两物质是否达到完全分离。

七、谱图解析（本大题5分）

某化合物的红外主要吸收峰为：3300cm-1，2900cm-1，2860cm-1，2160cm-1，1620cm-1。请判定应与化合物

（1）CH2=CH-CH=CH-CHO

（2）CH3-O-CH=CH-C≡CH

（3）CH3-CO-C≡C-CH3

结构中哪种结构相对应，并说明理由。