绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年10月高等教育自学考试

## 电力系统分析试题

课程代码：02310

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.中性点不接地的10kV系统发生单相接地短路时，故障处非故障相与故障相的电压差为

A.10kV	B.10.5kV

C.	D.

2.节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵的共同特性是

A.稀疏性	B.对称性

C.满秩性	D.相似性

3.电力系统稳态分析时，发电机通常采用下列哪种方式表示

A.有功功率P和无功功率Q	B.无功功率Q和端电压U

C.发电机的电势E和电抗X	D.端电压U和功率因素

4.扩径导线的目的是

A.减小线路电抗	B.减小线路电阻

C.减小线路电导	D.减小线路电纳

5.三相负荷公式,这里的指

A.相电压幅值	B.相电压

C.线电压幅值	D.线电压

6.辐射形电网的潮流取决于

A.变压器分接头可调	B.各负荷点负荷

C.线路阻抗	D.电源

7.潮流计算的计算机方法中迭代次数最少的是

A.P－Q分解法	B.牛顿-拉夫逊法

C.高斯-塞得尔迭代法	D.无法判断

8.多台机组运行时应优先发电的是

A.比耗量小的发电机	B.耗量微增率小的发电机

C.耗量小的发电机	D.开机成本低的发电机

9.系统初始频率为，当负荷忽然增加Δ,通过频率的一次调整后，频率变化为

A.	B.

C.	D.以上情况都有可能

10.下列接线方式中有备用电源的是

A.单回路放射式	B.单回路干线式

C.单回路链式	D.单回路环式

11.在高峰负荷时将中枢点电压调至1.05UN，低谷负荷时调至UN，属于哪种调压方式

A.逆调压	B.顺调压

C.常调压	D.以上都不对

12.电压波动频繁的系统应采用下列哪个措施

A.串联电容器	B.并联电容器

C.变压器分接头调压	D.借发电机调压

13.冲击电流出现的时间一般为

A.0.005s	B.0.01s

C.0.05s	D.0.02s

14.凸极发电机的纵轴电抗为,暂态电抗为,次暂态电抗为，则机端发生三相短路故障时，采用计算曲线法计算，其计算电抗为

A.	B.

C.	D.以上都不对

15.在短路电流的实用计算中，同步发电机的负序电抗通常取

A.	B.

C.	D.以上都不对

16.单相（a相）接地短路时，下列边界条件正确的是

A.		B.

C.		D.

17.事故运行方式下，静态储备系数应满足

A.不小于15%	B.不小于10%

C.不小于20%	D.不小于8%

18.下列哪个措施能够提高系统的暂态稳定性

A.采用分裂导线	B.提高线路额定电压等级

C.三相架空导线的换位	D.采用自动重合闸装置

19.简单系统的静态稳定判据为

A.	B.

C.	D.以上都不对

20.最大负荷利用小时数的计算公式是

A. 	B.

C.	D.

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.考核电力系统运行经济性的两个重要指标是煤耗率和__________。

22.最大负荷损耗时间与最大负荷利用小时数和负荷的__________有关。

23.标幺制中，基准值的单位与__________的单位相同。

24.在简单系统中，若加速面积大于减速面积，系统将__________暂态稳定性。

25.两端供电系统中的功率分点的功率由__________提供。

26.通常我们令平衡节点U=1,=__________。

27.负荷预测是频率__________调整的依据。

28.变压器无功损耗是__________性的。

29.派克变化是将定子a、b、c三相的电磁量变换到与__________同步旋转的坐标系上。

30.对称分量法与Park变换中零序（轴）分量的区别是，后者是__________。

三、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

31.试简要说明确定并联电容器组最小补偿容量的基本步骤。

32.发生三相短路后，各相电流中的周期分量和非周期分量的特点各是什么？

四、计算题(本大题共5小题，每小题8分，共40分)

33.写出图示等值网络的节点导纳阵(图示各元件参数为阻抗标幺值)。

34.如图两各独立系统的单位调节功率分别为KA=45MW/Hz，KB=400MW/Hz。并网前A系统的总负荷为PA=1500MVA，频率为49.5Hz；B系统的总负荷为PA=1000MVA，频率为50Hz，计算并网后系统频率及联络线上流过功率。

35.如图系统中，变压器高压母线b发生单相接地短路，若要使得短路电流值不超过20kA，试选择变压器中性点接地电抗器的电抗值Xp。已知数据如下：

发电机G1：1200MVA，10.5kV,= =0.14

变压器T1：1200MVA，Uk%=10.5；

发生故障前，母线b的电压为115kV，忽略电阻的影响。

36.有一隐极式发电机连接于无穷大系统，正常运行时U=1.0，P0=1.0，=0.9，发电机电抗Xd=1.0，忽略电阻。试计算发电机用Eq表示的的功角特性。

37.某简单系统等值电路如下图所示，各元件参数归算至统一基准值下，当其一回线在K点发生三相接地短路，试判定在60°切除故障，系统是否维持暂态稳定。